## Slide 1: Subsea Water Isotope Sensor
Vers des mesures in situ des isotopes de l'eau pour mieux comprendre la fonte des plates-formes glaciaires
Axel WOHLEBER – axel.wohleber@univ-grenoble-alpes.fr

## Slide 2: Pourquoi mesurer les isotopes de l’eau ?
1900-2000
AR6 GIEC (2021)
2000-2010
Impact important de la glace continentale sur la montée des eaux !

## Slide 3: Pourquoi mesurer les isotopes de l’eau ?

## Slide 4: Présentation de l’instrument SWIS
Longueur d’onde (µm)
Absorption
(x10-6 cm-1)
Limite de détection espéré :
dD ± 0,5 ‰
d18O ± 0,05 ‰

## Slide 5: La spectroscopie OF-CEAS
Conditions de résonance :
Fréquence (ISL)
Intensité
ISL =
cav
las
Finesse de la cavité :
Longueur effective :
Dncav~ 1-10 kHz
Dnlas~ 0,1-1 MHz
L
Problème :
 Couplage laser-cavité peu efficace

## Slide 6: La spectroscopie OF-CEAS
Conditions de résonance :
Fréquence (ISL)
Intensité
ISL =
cav
las
Finesse de la cavité :
Longueur effective :
Dncav~ 1-10 kHz
Dnlas~ 0,1-1 MHz
L
Problème :
 Couplage laser-cavité peu efficace

## Slide 7: La spectroscopie OF-CEAS
Conditions de résonance :
Fréquence (ISL)
Intensité
ISL =
cav
las
Finesse de la cavité :
Longueur effective :
Dncav~ 1-10 kHz
Dnlas~ 0,1-1 MHz
Problème :
 Couplage laser-cavité peu efficace
L

## Slide 8: La spectroscopie OF-CEAS
Pas si évident à cause de la réflexion directe !
~1 MHz
~1 kHz
DFB affinée
Diode laser DFB
Cavité
transmission
<1 kHz
~1 kHz
~1 MHz
Diode laser DFB
~1 kHz
~1 MHz
Impacte de la retroaction optique sur la DFB :

R = 99,99%
R = 99,99%

## Slide 9: La spectroscopie OF-CEAS
2 MHz
2 kHz
DFB afinée
Diode laser DFB
Transmission de la cavité
<1 kHz
2 kHz
<1 kHz
Utilisation de l’OF-CEAS
J Morville, S. Kassi, M. Chenevier, and D. Romanini, Appl. Phys. B, 80, 1027 (2005)

## Slide 10: Performances
Bruit sur la mesure :
Temps de mesure :
≂
Mais…
δd (‰)
δ18O (‰)
Nombre de point
Temps (heure)

## Slide 11: Performances
Problème :
Valeur absolue fausse
Caractérisation de l’effet mémoire

## Slide 12: Caractérisation de l’effet mémoire
Température : 20°C
Débit nettoyage continu : 11 sccm
Nettoyage discontinu :
Temps de passage 1,5 s
Temps de fermeture 0,5 s
Choix du nettoyage discontinu
Wohleber et al, LOM (2025)

## Slide 13: Comparaison avec un instrument commercial
VS
Subsea Water Isotopic Sensor
PICARRO L2140i
Instrument commerciale avec une meilleure précision ? une meilleure fiabilité ?

## Slide 14: Comparaison avec un instrument commercial
SWIS :
Ecart moyen à la valeur attendue : 0,39 ‰
Incertitude de mesure : 0,22 ‰
L2140i :
Ecart moyen à la valeur attendue : 1,23 ‰
Incertitude de mesure : 0,23 ‰
SWIS :
Ecart moyen à la valeur attendue : 0,16 ‰
Incertitude de mesure : 0,40 ‰
L2140i :
Ecart moyen à la valeur attendue : 0,15 ‰
Incertitude de mesure : 0,04 ‰
Wohleber et al, LOM (2025)

## Slide 15: Déploiements
Troll (NOR)
Fimbul
1. Lac Léman - Suisse
2. Ice-shelf de Fimbul - Antarctique

## Slide 16: Retour d’expérience
Problème de fiabilité et de robustesse sur le terrain :
  Sensible aux différents chocs
  Régulation de la pression sensibles aux conditions extérieurs
Changement du design mécanique avec installation d’amortisseur directement sur l’instrument
Utilisation d’un régulateur industriel pour remplacer l’électrovanne et le capteur de pression.

## Slide 17: Remerciement
Roberto Grilli
Camille Blouzon
Julien Witwicky
Nicolas Jourdain
Patrick Ginot
Service technique IGE
Plateforme LeXPLORE
Equipe ICE3 de l’IGE
Equipe LAME du LIPhy