## Slide 1: Attribution rovibrationnelle de spectres très denses sur la base de calculs variationnels: Application à l'éthylène (C2H4) et à CH3D
Ons Ben Fathallah, , Michael Rey, Serge Béguier, Laurent Manceron, Jean Vander Auwera, Didier Mondelain,
Alain Campargue
JSM, Grenoble, 2025
Laboratoire Interdisciplinaire de Physique
Université de Grenoble Alpes
Synchrotron Soleil Ligne AILES
Groupe de Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique
Université Libre de Bruxelles

## Slide 2
[HITRAN20]: Gordon IE, Rothman LS et al. J Quant spectrosc Radiat Transf 2022;277:107949
ν5+ ν9
C2H4
ν11
ν9
Completer Bases de données (HITRAN [HITRAN20]) :
Détection de traces
Région spectrale de l’éthylène à 1,6 µm
Contexte et motivation
ν5+ ν9

## Slide 3: Détails expérimentaux
SpectrometER FT Bruker IFS 125 HR
Cryogenic long path optical cell
Jean Vander Auwera (ULB)
C2H4 (2800-3300 cm-1)
Laurent Manceron (Soleil)
C2H4 (5800-8050 cm-1)
GSMA
CH3D (5000-6200 cm-1)
LIPhy (Spectroscopie à Diode Laser)
CH3D (6200-6600 cm-1)
C2H4
CH3D

## Slide 4: Liste de raies
Profil de Voigt
Parametres ajustés:
Positions de raies
Intensités Intégrées
Liste de raie:
C2H4:
6075-8000 cm-1: 32650 raies
CH3D:
5000-6100 cm-1: 28000 raies

## Slide 5
Procédure d’attribution
C2H4

## Slide 6: Méthode LSCD
Calcul variationnel
Liste expérimentale 297 K
J’
Vup
GS
(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )
J’+…
J-1
J’+1
J’-1
J
J+1
J+2
R
P
Q
J+…
Eup

## Slide 7: Méthode LSCD
J’ Sym Ns
E’ (11 Au 836)
PosExp-PosVar= -0.64998 cm-1

## Slide 8: Méthode LSCD
PosExp-PosVar= -0.64998 cm-1
E’ = 7228.37981
PosExp-PosVar= -0.65007 cm-1
E’ = 7228.3799
RMS = 4*10-3 cm-1
Rapport des intensités=4
J’ Sym Ns
E’ (11 Au 836)

## Slide 9: Méthode LSCD
E’ = 7383.49605
J’ Sym Ns
E’ (5 Au 424)
E’ = 7383.49568
E’ = 7383.49629
E’ = 7383.49587
E’ = 7383.49676
E’ = 7383.49637

## Slide 10: Méthode 2T
L’approximation Maxwell-Boltzmann

## Slide 11: Travaux antérieurs
C2H4

## Slide 12: Travaux antérieurs
C2H4
11

## Slide 13
130 K
7 bands
(6700 -7300 cm-1)
C2H4

## Slide 14
Nb. | Int. sum (cm/molecule) |  | 
 | Exp. | Var. | Exp./Var
4287 | 5.72×10-18 | 5.78×10-18 | 0.99
4287 raies
8 bandes froides et 4 bandes chaudes
94 % de l’intensité expérimentale
https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2025.109362
C2H4
Attributions Rovibrationnelles

## Slide 15
Nb. | Int. sum (cm/molecule) |  | 
 | Exp. | Var. | Exp./Var
5754 | 2.14×10-19 | 1.52×10-19 | 1.40
5754 raies
23 bandes
46 et 55 % de l’intensité variationnelle et expérimentale
https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2024.109175
https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2024.108905
C2H4
Attributions Rovibrationnelles

## Slide 16: Déviations des Différence des Positions
déviations varient entre -8 et +5 cm-1
Ecarts identiques pour les transitions de branche P et R (en raison des relations LSCD)
Pas de similarité entre les spectres expérimentaux et variationnels à léchelle de 1 cm-1
C2H4
Attributions Rovibrationnelles

## Slide 17: Différences de niveaux d’ énergie
Plusieurs déterminations (jusqu’à 6) sont disponibles pour chaque niveau supérieur
10040 raies
4356 niveaux d’énergie
RMS moyen inferieure à 0.001 cm-1
Problèmes de convergence des calculs variationnels en fonction de J
C2H4
Déviations des nivaux d’énergies

## Slide 18
[HITRAN20]: Gordon IE, Rothman LS et al. J Quant spectrosc Radiat Transf 2022;277:107949
ν5+ ν9
CH3D
ν11
ν9
3ν2
Applications planétaires: La détermination du rapport D/H
This Work
CH3D à 1,7 µm
Contexte et motivation
Abandance isotopique : 6*10-4
Completer Bases de données (HITRAN [HITRAN20]) :
Détection de traces

## Slide 19
Travaux antérieurs
CH3D
18

## Slide 20: Attributions Rovibrationnelles
En Cours...
CH3D

## Slide 21
Nb. | Int. sum (cm/molecule) |  | 
 | Exp. | Var. | Exp./Var
2924 | 3.80×10-21 | 3.55×10-21 | 1.07
2924 raies
20 bandes
80 % de l’intensité expérimentale
https://doi.org/10.3390/molecules29225276
CH3D
CH3D
Attributions Rovibrationnelles

## Slide 22
Nb. | Int. sum (cm/molecule) |  | 
 | Exp. | Var. | Exp./Var
8480 | 8.91×10-20 | 8.72×10-20 | 1.02
8480 raies
40 bandes
80 % de l’intensité expérimentale
CH3D
Attributions Rovibrationnelles

## Slide 23: Déviations des nivaux d’énergies
CH3D
11404 raies
4289 niveaux d’énergie
Déviations entre -2 et 1 cm-1
RMS moyen inferieure à 0.001 cm-1
Plusieurs déterminations (jusqu’à 8) sont disponibles pour chaque niveau supérieur

## Slide 24
MERCI POUR VOTRE ATTENTION